# УСЛУГИ ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО» по техобслуживанию, ремонту и  модернизации приборов

на  2018 г.

В стоимость не включена оплата услуг по доставке и поверке

| № | Услуги/ Работы | Тип продукции | Результат | Доп. аксессуары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергомонитор 3.3Т(1) |
| 1.1 | Добавление дополнительных токовых клещей и аксессуаров/ Модернизация платы АЦП. Перепрограммирование прибора (обновление ВПО). Запись диска с ПО. Испытания. (дополнительно требуется первичная поверка) | Энергомонитор 3.3 с версией ВПО от 2.0.хх Энергомонитор 3.3Т(1) все версии | Дополнительные характеристики: введение дополнительных диапазонов измерения тока. | СD с ПО Токоизмерительные клещи, датчики, БТТ и шунты – по Заявке: |  |
|  |  |  |  | Блок трансформаторов тока 3-х фазный (до 0,5А, 5А, 50А) |  |
|  |  |  |  | Устройство зарядно-питающее УЗП |  |
|  |  | Энергомонитор 3.3 с версией ВПО от 2.0.хх Энергомонитор 3.3Т(1) все версии |  | Блок питания БП |  |
|  |  |  |  | Комплект устройств для поверки электросчетчиков (УФС-И, УФС-Э, пульт-формирователь импульсов ПФИ, устр-во крепления к счетчику) |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм , Iном=10А, 3 шт. кл.т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм, Iном=100А, 3 шт. кл.т.0,2 |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=52мм, Iном=1000А, 3шт. кл.т. 0,5 |  |
|  |  |  |  | Гибкие токовые датчики d=200мм , Iном=300/ 3000А, 3 шт., кл.т. 2,0 |  |
|  |  |  |  | Блок коммутации 10А - 300/3000А |  |
|  |  |  |  | Устройство УПТТ (для поверки ТТ) 5А/1А |  |
|  |  |  |  | Устройство УПТН (для поверки ТН) |  |
|  |  |  |  | ПИНТ |  |
|  |  |  |  | Зажимы для подключения к винтам счетчиков (комплект из 4шт.) |  |
|  |  |  |  | Зажимы с проколом изоляции с проводами (комплект из 4шт.) |  |
|  |  | Энергомонитор 3.3 с версией ВПО от 2.0.хх Энергомонитор 3.3Т(1) все версии |  | Щупы тестерные типа «крокодил» с проводами , (комплект из 4 шт.) |  |
|  |  |  |  | Пульт ПФИ с телеметрическим кабелем |  |
|  |  |  |  | Устройство УФС-И с устройством крепления к счетчику/без держателя |  |
|  |  |  |  | Устройство УФС-Э с устройством крепления к счетчику/без держателя |  |
| 1.2 | Изменение типа на Энергомонитор 3.3Т1 С полной заменой платы процессора и плат питания Добавление USB интерфейса Запись диска с ПО. Испытания. (дополнительно требуется первичная поверка) | Энергомонитор 3.3 с зав.№ 1 по зав. №200 с зав.№ 201 по зав.№529 Энергомонитор 3.3Т с зав.№ 530 и более | Тип Энергомонитора 3.3Т1: Новые функции Прибора: - измерение амлитудных и пиковых значений напряжения, дозы фликера, Тангенса; - измерение и регистрация мощностей гармоник; - регистрация провалов и перенапряжений; - поверка ТТ и ТН - интервалы времени усреднения - 1, 15, 30 мин для индикации; - 3с, 1 мин, 30 мин для регистрации; - скоростной USB интерфейс; - время работы 2 ч без питания от сети | Блок питания (адаптер) 17 В и аккумуляторный блок УЗП 12В Токоизмерительные клещи, БТТ и шунты – по Заявке |  |
| 1.3 | Изменение типа Энергомонитор 3.3Т1-С на Энергомонитор 3.3Т1 |  | Тип Энергомонитора 3.3Т1: |  |  |
| 1.4 | Диагностика | Энергомонитор 3.3(Т1 ) | Выявление неисправности и выставление предварительного счета за ремонт |  |  |

| № | Услуги/ Работы | Тип продукции | Результаты | Доп. аксессуары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Энергомонитор 3.1(К) |
| 2.1 | Изменение типа Энергомонитор 3.1 на Энергомонитор 3.1КМ Полная замена прибора и ПО. Испытания. (дополнительно требуется первичная поверка) | Энергомонитор 3.1 с зав. №№ 1 по 80 | Новый прибор Энергомонитор 3.1КМ | - |  |
| 2.2 | Изменение типа Энергомонитор 3.1К на Энергомонитор 3.1КМ –С(П)-02(05)-000-0 Замена м/с. Перепрограммирование. Запись диска с ПО. Испытания. (дополнительно требуется первичная поверка) | Энергомонитор 3.1К с зав.№ 81 и более | Дополнительные функции: - измерение ПКЭ по ГОСТ Р54149 измерение гармоник до 50; интергармоник до 49,5 | - |  |
| 2.3 | Диагностика | Энергомонитор 3.1(К ) | Выявление неисправности и выставление предварительного счета за ремонт |  |  |
| 3 |  |
| 3.1 | Добавление дополнительных токовых клещей и аксессуаров/ Модернизация платы АЦП. Перепрограммирование прибора (обновление ВПО). Запись диска с ПО. Испытания. (дополнительно требуется первичная поверка) | Энергомонитор 3.1КМ с зав. №500 и более | Дополнительные характеристики: введение дополнительных диапазонов измерения тока. |  |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм , Iном=10А, 3 шт. кл.т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм, Iном=100А, 3 шт. кл.т.0,2 |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=52мм, Iном=1000А, 3шт. кл.т. 0,5 |  |
|  |  |  |  | Устройство УПТТ и опция поверки ТН (поверка измерительных трансформаторов напряжения и тока) |  |
| 4 | Установка УППУ-МЭ 3.1К |
| 4.1 | УППУ-МЭ 3.1К (100А) ТУ 4381-037-49976497–2008 | с 2010 до 2013г. УППУ-МЭ 3.1К, 2017г.в. | - поверка анализаторов ПКЭ по ГОСТ Р54149 Измерение и генерация гармоник до 50; интергармоник до 49,5 |  |  |
| 4.2 | Диагностика | УППУ –МЭ 3.1К |  |  |  |
| 5 | Энерготестер ПЭМ-02(И) |
| 5.1 | Модернизация прибора ПЭМ-02 до ПЭМ-02И (с архивированием данных)/ Модернизация платы. Перепрограммирование Испытания. Запись диска с ПО. | Энерготестер ПЭМ-02 | Дополнительные функции: регистрация измеренных значений; построение отчетов на компьютере | СD с ПО Внешний инфракрасный порт IrDA |  |
| 5.2 | Добавление дополнительных токовых клещей и аксессуаров/ Модернизация платы АЦП. Перепрограммирование прибора (обновление ВПО). Запись диска с ПО. Испытания. (дополнительно требуется первичная поверка) | Энерготестер ПЭМ-02(И) | Дополнительные характеристики: введение дополнительных диапазонов измерения тока. | СD с ПО Токоизмерительные клещи, датчики – по Заявке: |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм , Iном=10А, 3 шт. |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм, Iном=100А, 3 шт. |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=52мм, Iном=1000А, 3шт. |  |
| 5.3 | Диагностика | ПЭМ-02(И) |  |  |  |
| 6 | ПВЕ |
| 6.1 | введение дополнительных диапазонов измерения (дополнительно требуется первичная поверка) | ПВЕ-10 ПВЕ-35 ПВЕ-110 ПВЕ-220 ПВЕ-330 | За 1 доп. ном. напряжение | УИН 6кВ УИН 15кВ УИН 35кВ УИН 110кВ УИН 220кВ |  |
| 6.2 | введение дополнительных междуфазных измерений (дополнительно требуется первичная поверка) | ПВЕ-10 ПВЕ-35 | ПВЕ-10-2 ПВЕ-35-2 | УИНД и 2-й ПП на 10 кВ УИНД и 2-й ПП на 35 кВ |  |
| 6.3 | Модернизация по изменения класса точности до 0,05 (первичная поверка включена в стоимость) | ПВЕ-10 ПВЕ-10-2 ПВЕ-35 ПВЕ-35-2 ПВЕ-110 ПВЕ-220 ПВЕ-330 | Повышение класса точности с 0,1 до 0,05 |  |  |
| 6.4 | Диагностика | ПВЕ-10 ... ПВЕ-330 | Выявление неисправности и выставление предварительного счета за ремонт |  |  |
| 7 | Энергоформа 3.3 |
| 7.1 | Диагностика | Энергоформа 3.3 | Выявление неисправности и выставление предварительного счета за ремонт |  |  |
| 8 | ПЭМ-А |
| 8.1 | Диагностика |  |  |  |  |
| 9 | ПП ВАХ |
| 9.1 | Диагностика |  | Выявление неисправности и выставление счета за ремонт |  |  |
| 10 | Энерготестер ПКЭ, ПКЭ-А |
| 10.2 | Добавление дополнительных токовых клещей и аксессуаров (дополнительно требуется первичная поверка) | Прибор ЭТ ПКЭ, ПКЭ-А |  | Токоизмерительные клещи, датчики – по Заявке: |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм , Iном=10А, 3 шт., кл.т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=15мм, Iном=100А, 3 шт., кл.т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | Клещи токоизмерительные d=52мм, Iном=1000А, 3шт., кл.т. 0,5 |  |
|  |  |  |  | Гибкие токовые датчики d=200мм ,Iном=300/ 3000А, 3шт, кл.т. 2,0 |  |
| 10.3 | Диагностика | ЭТ ПКЭ, ПКЭ-А | Выявление неисправности и выставление счета за ремонт |  |  |

Примечания. Техническая возможность модернизации уточняется по заводскому номеру и версии встроенной программы Вашего прибора.

# Text boxes

ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО»

199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О. , д. 6-8, литер А.

Тел./факс (812) 309-03-56, 327-21-11  www.mars-energo.ru      mail@mars-energo.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НПП Марс-Энерго»

__________Гиниятуллин И.А.